## 〇評価方法（共同等）
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅】【長屋住宅】 | [9 empty] | （第0面）
【評価項目・評価方法一覧表】
評価対象建築物の名称 | [5 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 |  |  |  |  | 評価書記載による
■住棟に係わる部分の評価方法 及び 認定書等 | [6 empty] | ＊評価方法記入のない場合はA
|  | 実施 選択 | 性能表示事項（※印は必須項目） |  |  |  | 評価方法 | 等級 | 認定番号等
１．構造の安定 |  | ※■ | 1-1.耐震等級（倒壊等防止） |  |  |  |  | 1
に関すること |  | □ | 1-2.耐震等級（損傷防止）
|  | ※■ | 1-3.その他
|  | □ | 1-4.耐風等級
|  | □ | 1-5.耐積雪等級
|  | ※■ | 1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
|  | ※■ | 1-7.基礎の構造方法及び形式等
２．火災時の安全 |  | □ | 2-5.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
に関すること |  | □ | 2-6.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
３．劣化の軽減に |  | ※■ | 3-1.劣化対策等級（構造躯体等） |  |  |  |  | 1
関すること
４．維持管理・更新へ |  | ※■ | 4-2.維持管理対策等級（共用配管）
の配慮に関すること |  | ※■ | 4-3.更新対策（共用排水管）
■住戸に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
|  | 実施 選択 | 性能表示事項 |  |  |  | 評価方法 | 等級 | 認定番号等
２．火災時の安全 |  | □ | 2-1.感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
に関すること |  | □ | 2-2.感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
|  | □ | 2-3.避難安全対策（他住戸火災時・共用廊下）
|  | □ | 2-4.脱出対策（火災時）
|  | □ | 2-7.耐火等級（界壁及び界床）
４．維持管理・更新へ |  | ※■ | 4-1.維持管理対策等級（専用配管） |  |  |  |  | 1
の配慮に関すること |  | □ | 4-4.更新対策（住戸専用部）
５．温熱環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ |  | ※■ | 5-1.断熱等性能等級 |  |  |  |  | 1
消費量に関すること |  | ※■ | 5-2.一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | 1
６．空気環境 |  | □ | 6-1.ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
に関すること |  | □ | 6-2.換気対策
７．光・視環境 |  | □ | 7-1.単純開口率
に関すること |  | □ | 7-2.方位別開口比
８．音環境 |  | □ | 8-1.重量床衝撃音対策
に関すること |  | □ | 8-2.軽量床衝撃音対策
|  | □ | 8-3.透過損失等級（界壁）
|  | □ | 8-4.透過損失等級（外壁開口部）
９．高齢者等への |  | □ | 9-1.高齢者等配慮対策等級（専用部分）
配慮に関すること |  | □ | 9-2.高齢者等配慮対策等級（共用部分）
10．防犯に関すること |  | □ | 10-1.開口部の侵入防止対策
【注】評価方法の種類
| ＊Ａ 評価方法基準 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| ＊Ｂ 特別評価方法認定 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、
特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて
評価する方法を認定すること
| ＊Ｃ 住宅型式性能認定 |  |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、
当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| ＊Ｄ 型式住宅部分等 製造者の認証 |  |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をする
ものについて、当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと
※等級の欄に、選択した項目で取得を希望する等級を記入してください。

## 住棟（木1,2,3,4）
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住棟評価用】 | [29 empty] | （第1面）
注： | ■ | 必須 |  | は必須項目を表す
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
1構造の安定に関すること（免震建築物以外で３階建て以上は除く） | １－１ | [5 empty] | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による |  |  |  |  | （ | □ | 新基準 |  |  | □ | 旧基準 |  | ）＊1 |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | 及び | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [14 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） |  |  |  | □ | 2 | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 伏図等
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 1 | [19 empty] | □ | 軸組図
|  | ■ | 必須 |  |  |  |  | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による | [14 empty] | □ | 計算書
| １－２ | [8 empty] | □ | 許容応力度計算による | [14 empty] | □
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
| （損傷防止） |  |  |  | □ | 2 |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | □ | 選択 |  | □ | 1
| １－３ |  |  |  | □ |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
| その他 |  |  |  | 免震 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | ■ | 必須 |  | ■ |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
その他
| １－４ |  |  |  | □ | 2 |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| 耐風等級 |  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | ・同告示第2の該当する号
|  | □ | 選択 | [7 empty] | □ | 一（建築基準法20条第１項第四号に掲げる建築物）
| １－５ |  |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 二（建築基準法20条第１項第二号又は第三号に掲げる建築物）
| 耐積雪等級 |  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 三（時刻歴応答解析を行い大臣認定取得）
| □ | 該当区域外 | [7 empty] | □ | 免震層・免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  | □ | 選択 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| １－６ | [5 empty] | 地盤・ | 地盤・杭 |  | □ | 地盤の許容応力度 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ｋN／㎡ |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| 地盤又は杭 | [5 empty] | 地業 |  |  | □ | 杭の許容支持力 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ｋN／本 |  | □ | 仕様書
| の許容支持 | [8 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ｋN／㎡ |  | □ | 伏図等
| 力等及びそ | [8 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ｋN／本 |  | □ | 調査書
| の設定方法 | [24 empty] | □ | 検討書
|  | ■ | 必須 | [6 empty] | ・ | 地盤調査方法 | [14 empty] | □ | 杭伏図
[11 empty] | □ | 標準貫入試験 | [5 empty] | □ | 表面波探査法 | [6 empty] | □
[11 empty] | □ | スクリューウェイト貫入試験 | [13 empty] | □
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | □ | 地盤改良方法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 材料 |  | □ | 割栗 |  | □ | 砕石 |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )
[10 empty] | ・ | 締め固め方法 |  |  |  | □ | ランマー |  |  | □ | その他( |  | （ |  |  | )
| １－７ | [5 empty] | 基礎 | 基礎の形式等 |  | □ | 直接基礎
| 基礎の構造 | [9 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
| 方法 | [8 empty] | ・ | 構造形式
| 及び形式等 | [9 empty] | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  |  | □ | 独立基礎
|  | ■ | 必須 | [6 empty] | ・ | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | □ | 杭基礎
[10 empty] | ・ | 杭種 |  |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
[11 empty] | 杭径 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | 杭長 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| 認定書等 | [5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等活用
＊1：壁量基準（評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合
新基準：令和７年４月 １日以降の基準に適合 ／ 旧基準：令和７年３月31日以前の基準に適合
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住棟評価用】 | [29 empty] | （第2面）
共通事項 | [29 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
２火災時の安全 | ２－５ | [5 empty] | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [14 empty] | □ | 配置図 | □ | 適
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 3 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 仕上表
| （延焼の恐れ |  |  |  | □ | 2 |  | （耐火性能が最 | [13 empty] | □ | その他 |  | ） | □ | 平面図
| のある部分・ |  |  |  | □ | 1 |  | も低いもの） | [17 empty] | □ | 矩計図
| 開口部） | [24 empty] | □ | 建具図
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [14 empty] | □
|  | □ | 選択 | [22 empty] | □
| ２－６ | [5 empty] | 外壁・ | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 配置図 | □ | 適
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 4 | 軒裏の | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | □ | 仕上表
| （延焼の恐れ |  |  |  | □ | 3 | 構造 | [18 empty] | □ | 平面図
| のある部分・ |  |  |  | □ | 2 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [14 empty] | □ | 矩計図
| 開口部以外） |  |  |  | □ | 1 | （耐火性能が最も低いもの） | [18 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □
|  | □ | 選択 | [13 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
[8 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
３劣化の軽減に関すること | ３－１ | [5 empty] | 外壁の | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  |  | □ | 3 | 軸組等 | （地面から１m） |  | ・ | 柱 |  |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理 | [10 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  |  |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5cm | [10 empty] | □ | 平面図
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5cm（等級2のみ） | [10 empty] | □ | 立面図
[14 empty] | □ | 製材、集成材等＋心材の耐久性区分D1 | [10 empty] | □ | 矩計図
[15 empty] | ＋小径12.0cm | [10 empty] | □ | 伏図等
[14 empty] | □ | 製材、集成材等＋心材の耐久性区分D1（等級2のみ） | [10 empty] | □ | 換気計算図
|  | ■ | 必須 | [10 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、ﾋﾉｷ等の高耐久樹種 | [10 empty] | □
[10 empty] | ・ | 柱以外の |  |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理 | [10 empty] | □
[11 empty] | 軸材等 |  |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ﾋﾉｷ等の高耐久樹種
[10 empty] | ・ | 合板 |  |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理 | [7 empty] | □ | 無機質材
[10 empty] | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  | ( | [11 empty] | )
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [9 empty] | □ | 有 | □ | 無
[8 empty] | 処理 |  | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理）
[10 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[10 empty] | □ | その他 |  | ( | [11 empty] | )
[7 empty] | 浴室・ | 防水上の措置 |  | ・ | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット（JIS A4416）
[7 empty] | 脱衣室 | [5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ
[7 empty] | の防水 | [5 empty] | □ | 防腐措置等
[13 empty] | □ | その他 |  | ( | [8 empty] | )
[10 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[13 empty] | □ | 防腐措置等
[13 empty] | □ | その他 |  | ( | [8 empty] | )
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  |  | ）
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理
[11 empty] | □ | その他
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他
[8 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | （ | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | ）
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | □ | 屋根断熱
[7 empty] | 換気 | の措置 |  | □ | 軒裏給排気（1/250以上）
[10 empty] | □ | 軒裏給気（1/900以上）・排気塔排気（1/1600以上）
[10 empty] | □ | 軒裏給気（1/900以上）・小屋裏排気（1/900以上）
[10 empty] | □ | 小屋裏給排気（1/300以上）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住棟評価用】 | [29 empty] | （第3面）
共通事項 | [29 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ | [5 empty] | 共用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、及びガス管のコンクリート内 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 維持管理 |  |  |  | □ | 3 |  | 埋込み配管 |  |  | への埋め込み無し | [14 empty] | □ | 仕上表
| 対策等級 |  |  |  | □ | 2 | [19 empty] | □ | 配置図
| （共用配管） |  |  |  | □ | 1 | 地中埋設 | 地中埋設管上 |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、及びガス管上のコンクリート | [14 empty] | □ | 平面図
| □ | 該当なし |  |  |  |  | 管 | のｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  |  | 打設無し | [14 empty] | □ | 矩計図
|  | ■ | 必須 |  |  |  |  | 設 |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれら | [14 empty] | □ | 設備図
[11 empty] | れいている地域 | [14 empty] | □
[7 empty] | 共用排水 | 排水管の清掃 |  | ・ | 共用立管の掃除口 | [14 empty] | □
[7 empty] | 管 | 措置、掃除口 |  | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階
[8 empty] | の点検措置 |  |  | 又は15ｍ以内毎に設置
[10 empty] | ・ | 共用横主管
[10 empty] | □ | 10ｍ以内毎に設置
[10 empty] | ・ | 点検措置
[10 empty] | □ | 共用立管の掃除口の点検措置有り
[10 empty] | □ | 横主管の掃除口の点検措置有り
[7 empty] | 排水管の | 排水管等の |  | □ | 排水管内面が平滑である
[7 empty] | 性状等 | 内面 |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 設置状態 |  | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 配管点検 | 排水管と専用 |  | □ | 共用排水管と専用排水管の接合部に点検措置有り
[7 empty] | 口 | 配管の接合部 |  |  | 注：点検措置とは、配管の露出・点検口の設置などをいう
[8 empty] | 給水管と専用 |  | □ | 共用給水管と専用配管の接合部に点検措置有り
配管の接合部
[8 empty] | 及びバルブ |  | □ | 共用給水管のバルブに点検措置有り
[8 empty] | 給湯管と専用 |  | □ | 共用給湯管と専用配管の接合部に点検措置有り
[8 empty] | 配管の接合部 |  | □ | 共用給湯管のバルブに点検措置有り
[8 empty] | 及びバルブ |  | □ | 該当なし
[8 empty] | ガス管と専用 |  | □ | 共用ガス管と専用配管の接合部に点検措置有り
[8 empty] | 配管の接合部 |  | □ | 共用ガス管のバルブに点検措置有り
[8 empty] | 及びバルブ |  | □ | 該当なし
[7 empty] | 横主管の | 共用配管 |  | 注：この欄は等級3の場合のみ記入
[7 empty] | ﾋﾟｯﾄ内等 |  |  | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保された
[7 empty] | の措置 |  |  |  | ﾋﾟｯﾄ、又は床下空間（天井内等）内に横主管設置
[7 empty] | 配管補修 | 共用配管 |  | 注：この欄は等級3の場合のみ記入
[7 empty] | の措置 |  |  | □ | 共用配管は専用部分に立ち入らないで補修できる位置に
露出又は専用部に立ち入らないで補修が行える開口を
持つﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ内に設置
注：この欄は等級3の場合のみ記入
[10 empty] | □ | 共用配管は構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく
補修できる
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住棟評価用】 | [29 empty] | （第4面）
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－３ |  |  |  | □ | 3 | 共用 | コンクリート内 |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 更新対策 |  |  |  | □ | 2 | 排水管 | 埋込み配管 | [17 empty] | □ | 平面図
| （共用排水管） |  |  |  | □ | 1 | [19 empty] | □ | 設備図
| □ | 該当なし | [5 empty] | 地中埋設管上 |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □
|  | ■ | 必須 |  |  |  |  | のｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めら | [14 empty] | □
[8 empty] | 設 |  |  | れいている地域
[8 empty] | 横主管の設置 |  | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保された
[8 empty] | 位置 |  |  | ﾋﾟｯﾄ、床下空間（天井内等）内又はﾋﾟﾛﾃｨ等の共用
部分に横主管設置
[10 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
（共用部分より仕上材等の軽微な除去により到達
可能なものを含む）
[8 empty] | 共用排水管 |  | □ | 共用排水管は専用部分に立ち入らないで更新できる位置に
[8 empty] | の設置位置 |  |  | 露出又は専用部に立ち入らないで更新が行える開口を
持つパイプスペース内に設置（共用部分より仕上材等の
軽微な除去により到達可能なものを含む）
[8 empty] | 更新工事 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンク
[8 empty] | 軽減措置 |  |  | リート貫通部のはつり工事を軽減する措置
[9 empty] | ・ | □ | 共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置
[8 empty] | 増設更新 |  |  | することができる空間、スリーブ等を設ける
[8 empty] | 対応措置 |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[10 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための
作業空間の確保
[7 empty] | 共用排水 | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[7 empty] | 立管の | 立管の位置 |  | □ | 共用廊下に面しない外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 | [14 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | 位置 |  |  | □ | バルコニー | [14 empty] | □
[10 empty] | □ | 住戸専用部 | [14 empty] | □
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）

## 住戸（2,4,5,6,7,9）
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第5面）
（仮称）○○様邸 新築工事
住戸タイプ
住戸番号
共通事項
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
２火災時の安全に関すること | ２－１ | [5 empty] | 感知警報 |  | 火災警報 |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 | [14 empty] | 等級4・3 | □ | 仕様書 | □ | 適
| 感知警報装置 |  |  |  | □ | 4 | 装置 |  | 装 置 |  | □ | 住戸用自動火災報知設備 | [14 empty] | 等級4・3 | □ | 平面図
| 設置等級 |  |  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 自動火災報知設備（住戸内に補助警報設備を | [15 empty] | □ | 設備図
| （自住戸火災 |  |  |  | □ | 2 | [16 empty] | 設置するもの） |  |  |  | 等級4・3 | □
| 時） |  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 自動火災報知設備 | [14 empty] | 等級1 | □
|  | □ | 選択 | [5 empty] | 感知器の |  | □ | すべての寝室 | [14 empty] | 等級4・3
[9 empty] | 設置場所・ |  |  | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 |  | □ | スプリンクラー
[9 empty] | 種別 |  | □ | すべての居室（天井高8ｍ未満） | [14 empty] | 等級4・3
[12 empty] | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 |  | □ | スプリンクラー
[11 empty] | □ | すべての居室（天井高8ｍ以上） | [14 empty] | 等級4・3
[12 empty] | □ | 煙式
[9 empty] | 注）該当するものはすべてチェック |  | □ | すべての住戸内階段 | [14 empty] | 等級4・3
[12 empty] | □ | 煙式
[11 empty] | □ | すべての台所等 *1 | [14 empty] | 等級4・3
[12 empty] | □ | 煙式
[9 empty] | 感知器の |  | □ | 天井面中央付近、又は壁面（天井から15cm | [14 empty] | 等級4・3
[9 empty] | 取付位置 | [13 empty] | ～50cm）
[9 empty] | 感知器の感 |  | □ | 日本消防検定協会合格品を使用 *2
度及び性能
[9 empty] | 警報器の音響 |  | □ | 警報音70㏈以上のものを150㎡毎に設置 | [14 empty] | 等級4
[9 empty] | 性能及び |  | □ | 警報音85㏈以上のものを350㎡毎に設置
[9 empty] | 設置位置 |  | □ | 警報音70㏈以上のものを設置 | [14 empty] | 等級3
| ２－2 | [5 empty] | 感知警報 |  | システム |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 | [14 empty] | 等級4 | □ | 仕様書 | □ | 適
| 感知警報装置 |  |  |  | □ | 4 | 装置 |  |  |  | □ | 自動火災報知設備 | [15 empty] | □ | 平面図
| 設置等級 |  |  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備(自動鳴動) | [15 empty] | □ | 設備図
| （他住戸火災 |  |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | 等級3 | □
| 時） |  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | 等級2 | □
| □ | 該当なし | [6 empty] | 警報器の |  | □ | 他住戸等火災による感知器の作動により、自動 | [14 empty] | 等級4
|  |  |  | *3 |  |  |  |  | 起動方法 |  |  | で警報器を起動させる
|  | □ | 選択 | [7 empty] | □ | 他住戸等火災を当該火災発生住戸の戸外表示器等 | [14 empty] | 等級3
により確認し、手動で警報器を起動させる
[11 empty] | □ | 他住戸等火災の発見者が手動で警報器を起動させる | [14 empty] | 等級2
[9 empty] | 起動装置の |  | □ | 評価対象住戸と同一階等の共用部 *6 | [14 empty] | 等級3・2
[9 empty] | 設置場所 |  | □ | 1階の階段付近（すべての階段に設置） *7
[9 empty] | 音響装置 |  | □ | 評価対象住戸内 | [14 empty] | 等級4
[9 empty] | 鳴動場所 |  | □ | 評価対象住戸と同一階等の共用部 *6
[11 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等の共用部 *6 | [14 empty] | 等級3・2
[11 empty] | □ | 最上階と1階との中間の階、但し、地上階数が6階以上
の場合は2階以内おきの階（すべての階段室で鳴動）*7
*1 台所等：台所及び天井から0.4m以上突出した梁等によって区画された居室の部分で、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの
*2 自動火災報知設備で等級1とする場合は、消防法に準拠した感知器性能とする
*3 避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸は該当なしにチェックする
*4 避難階に存する住戸は該当なしにチェックする
*5 界壁及び下階界床が存在しない住戸は該当なしにチェックする
*6 階段室型の場合、若しくは廊下等が分割されている場合は、すべてのブロックについて設置かつ鳴動するもの
*7 各階において当該階段室に面する住戸等が2以下の階段室型のものに限る
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第6面）
共通事項 | [31 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
２火災時の安全に関すること | ２－３ | [5 empty] | 排煙形式 |  |  |  | □ | 開放型廊下 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 避難安全対策 （他住戸等火災時･共用廊下） | [9 empty] | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [15 empty] | □ | 配置図
| （他住戸等 | [9 empty] | □ | 機械排煙（一般） | [15 empty] | □ | 平面図
| 火災時･共用 | [9 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） | [15 empty] | □ | 建具図
| 廊下） | [9 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | 平面形状 |  |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [15 empty] | □
| □ | 該当なし | [8 empty] | □ | 直通階段との間に他住戸等なし | [15 empty] | □
|  |  |  | *3 | [6 empty] | □ | その他 | [14 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価
|  | □ | 選択 |  | □ | 3 | 耐火等級 |  | 防火設備 |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
[5 empty] | □ | 2 |  |  | の仕様等 |  | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
[5 empty] | □ | 1 |  |  |  |  | □ | その他
| ２－４ | [5 empty] | 脱出対策 |  | バルコニー |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 脱出対策 | [7 empty] | 及び避難器 |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 配置図
| （火災時） | [7 empty] | 具の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □ | 平面図
| □ | 該当なし | [13 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  |  | □
|  |  |  | *4 | [11 empty] | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □
|  | □ | 選択 | [12 empty] | □ | 救助袋
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－７ | [5 empty] | 界壁 |  | 界壁の構造等 |  | ・ | 界壁の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 4 |  |  | （耐火性能が |  |  | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  |  |  | □ | 3 |  |  | 最も低い | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 2 |  |  | もの） |  | □ | 評価書等の活用 | [15 empty] | □
|  |  |  | *5 | □ | 1 | 界床 |  | 界床の構造等 |  | ・ | 界床の耐火性能 | [15 empty] | □
| □ | 該当なし | [6 empty] | （耐火性能が |  |  | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上
|  | □ | 選択 | [5 empty] | 最も低い | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | もの） |  | □ | 評価書等の活用
*3 避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸は該当なしにチェックする
*4 避難階に存する住戸は該当なしにチェックする
*5 界壁及び下階界床が存在しない住戸は該当なしにチェックする
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第7面）
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ |  |  |  | □ | 3 | 専用配管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋め込み配管 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 維持管理対策等級 |  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | への埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 1 | [5 empty] | 注：メーターボックス内の埋め込みも不可 | [15 empty] | □
| （専用配管） | [7 empty] | 他住戸内の専用部内の設置 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内 | [15 empty] | □
への設置無し
|  | ■ | 必須
[7 empty] | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート
打設無し
[7 empty] | 専用排水管 |  | 排水管の清掃措置 |  | □ | 排水管の清掃に影響を及ぼすような内表面の凹凸は無し
[11 empty] | □ | たわみ、抜け、その他の変形が生じないための措置有り
[11 empty] | □ | 掃除口、又は清掃措置を講じたトラップの設置
注：等級3の場合のみ記入
[7 empty] | 配管点検口 |  | 主要接合部 等 の点検措置(配管の露出･点検口の設置） |  | □ | 給水管と設備機器の接合部に点検措置有り
[11 empty] | □ | 排水管と設備機器の接合部に点検措置有り
[11 empty] | □ | 給湯管と設備機器の接合部に点検措置有り
[11 empty] | □ | 給水管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り
[11 empty] | □ | 給湯管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り
[11 empty] | □ | ガス管のバルブの点検措置有り
| ４－４ | [5 empty] | 構造躯体 |  | 躯体天井高 |  | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上） | [5 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
| 更新対策 | [10 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合 | [12 empty] | □ | 躯体天井
| (住戸専用部） | [14 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [8 empty] | ㎜以上） |  |  |  | 高一覧表
[16 empty] | 最も低い部位 | [11 empty] | □
| □ | 該当なし | [13 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他） |  |  | □
[11 empty] | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上）
|  | □ | 選択 | [8 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
[16 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [8 empty] | ㎜以上）
最も低い部位
[16 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他）
[11 empty] | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上）
[12 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
[16 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [8 empty] | ㎜以上）
最も低い部位
[16 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他）
[9 empty] | 住宅専用部の |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの
[9 empty] | 構造躯体の |  | □ | 有り （ |  | □ | 壁 |  | □ | 柱 ）
[9 empty] | 壁又は柱 |  | □ | 無し
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第8面）
[11 empty] | □ | 別紙 計算書による
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
５温熱環境に関すること | ５－１ |  |  |  | □ | 7 | 適用する基準 |  | 適用する基準 |  | □ | 標準計算 | [15 empty] | □ | グループ図 | □ | 適
| 断熱等性能等等級 |  |  |  | □ | 6 |  |  |  |  | □ | 仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （ | 6 | ）地域 |  | □ | 4 | [21 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 3 | 標準計算 |  | 外皮平均熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 2 | [6 empty] | □ | 評価書に記載を希望（等級7のみ） | [13 empty] | □ | 外皮図等
|  | ■ | 必須 |  | □ | 1 | [7 empty] | UA |  |  |  | ≦ | [9 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [15 empty] | □ | 断熱範囲図
[13 empty] | □ | 評価書に記載を希望（等級7のみ） | [13 empty] | □ | 内部結露
[14 empty] | ηAC |  |  |  | ≦ | [10 empty] | 計算書
[7 empty] | 仕様基準等 |  | 仕様基準・誘導仕様基準 |  | 躯体の断熱 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [10 empty] | □
[16 empty] | □ | 熱貫流率基準を適用 | [10 empty] | □
[11 empty] | □ | 緩和措置あり |  |  |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和）
[16 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
[7 empty] | 結露防止 対策 |  | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
[9 empty] | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置
[11 empty] | □ | 除外規定の適用有り
[9 empty] | 通気層の設置 |  | □ | 通気層の設置（繊維系断熱材は防風層を設置）
[11 empty] | □ | 除外規定の適用有り
[9 empty] | 断熱材の施工 |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着（RC造 内断熱工法の場合のみ）
[7 empty] | 熱橋部対策（5地域以下） |  |  |  | □ | 断熱補強あり
[11 empty] | □ | 除外規定の適用
[7 empty] | 認定書等 |  |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】
[11 empty] | □ | 別紙 計算書による
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
５一次エネルギー消費量 に関すること | ５－2 |  |  |  | □ | 6 |  |  | 地域区分 |  | 以下は地域区分の入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | □ | 5 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 |  |  |  |  | □ | 年間日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 | [5 empty] | □ | 仕様表
[5 empty] | □ | 4 | [5 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 | [5 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | □ | 3 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 標準計算 | [15 empty] | □ | 平面図
| （ | 6 | ）地域 |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 仕様基準 | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 計算書
|  | ■ | 必須 | [24 empty] | □ | 設備仕様書
[9 empty] | 面積等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [15 empty] | □ | チェックリスト
□
[9 empty] | 自然風利用 |  | □ | 自然風の利用 | [15 empty] | □
[9 empty] | 蓄熱利用 |  | □ | 蓄熱の利用
[9 empty] | 単位面積当たりの一次エネルギー消費量 |  | □ | 評価書に記載を希望（等級6のみ）
[12 empty] | （ | [10 empty] | ） MJ/(㎡・年)
[7 empty] | 設備機器等の仕様 |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[11 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
[7 empty] | 認定書等 |  |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第9面）
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
６ 空気環境に関すること | ６－１ | [5 empty] | 内装仕上 |  | 使用する建材 |  | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 適
| ホルムアルデヒド対策 | [5 empty] | 下地材等 | [20 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 内装 |  | ホルムア |  | 内装 |  | ホルムアルデヒド発散等級（JIS･JAS） | [16 empty] | □ | 矩計図
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | □ | 3 | ルデヒド |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用 | [10 empty] | □ | 建築材
[5 empty] | □ | 2 | 発散等級 |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  |  |  | 第３種建築材料又は同等品を使用 | [11 empty] | 料表
[5 empty] | □ | 1 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 第２種建築材料又は同等品を使用 | [10 empty] | □
|  | □ | 選択 | [8 empty] | 注：同等品とは種別に応じて大臣認定を受けた建材 | [15 empty] | □
[9 empty] | 天井裏等 |  | ホルムアルデヒド発散等級（JIS･JAS）
[5 empty] | 天井 | [5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用
| □ | 該当なし |  |  | 裏等 | [5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  |  |  | 第３種建築材料又は同等品を使用
|  | (内装) |  |  | □ | 3 | [5 empty] | 注：同等品とは種別に応じて大臣認定を受けた建材
| □ | 該当なし |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 上記以外の建材を使用
|  | (天井裏等) | [9 empty] | □ | 気密層又は通気止めによる措置あり*1
[12 empty] | □ | 換気設備による措置あり（居室が天井裏等より正圧）*2
[11 empty] | 注1： |  | ｢その他｣の建材を使用する天井裏等の部位には、*1又は*2のいずれかの措置が必要
[11 empty] | 注2： |  | 天井裏等の措置*1又は*2が、全ての天井裏等に行われている場合は性能表示事項欄の「該当なし(天井裏等)」にチェック
| ６－２ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | 居室の |  | 機械換気 |  | □ | 給気機＋排気機（第１種） | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 換気対策 | [5 empty] | 換気対策 |  | 設備 |  | □ | 給気機＋排気口（第２種） | [15 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 給気口＋排気機（第３種） | [15 empty] | □ | 計算書
|  | □ | 選択 | [5 empty] | その他 |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
[12 empty] | 注：居室の機械換気設備の設置が不要な場合のみ記入 | [15 empty] | □
[7 empty] | 局所換気 |  | 便所 |  | ・ | 機械換気 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 対策 |  | □ | 該当なし | ・ | 換気窓 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 浴室 |  | ・ | 機械換気 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気窓 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気窓 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７ 光･視環境に関すること | ７－１ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | 開口部 |  | 居室の床面積 |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
光・視環境に関すること | 単純開口率 | [5 empty] | （単純 |  | に対する開口 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ％以上 |  | ） | □ | 平面図
|  | □ | 選択 |  |  |  | 開口率） |  | 部の割合 | [17 empty] | （※算出された値を超えない整数） | □
[11 empty] | □ | 別紙による | [15 empty] | □
| ７－２ | [5 empty] | 開口部 |  | 方位別開口 |  | ・ | 方位別開口比 | [15 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 方位別 | [5 empty] | （方位別 |  | 部の面積合計 |  | 北面（ |  |  |  |  | ％以上 |  | ） | 東面（ |  |  |  |  | ％以上 |  | ） |  | □ | 平面図
| 開口比 | [5 empty] | 開口比） |  | の比 |  | 南面（ |  |  |  |  | ％以上 |  | ） | 西面（ |  |  |  |  | ％以上 |  | ） |  | □
|  | □ | 選択 | [7 empty] | 真上（ |  |  |  |  | ％以上 |  | ） | [8 empty] | （※算出された値を超えない整数） | □
（※開口部の面積が０㎡の場合は０％とし、以上は非表示）
[11 empty] | □ | 別紙による
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第10面）
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ | [5 empty] | 部屋の |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 仕様書 | □ | 適
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 5 | 配置等 |  | の位置 |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
| （専用部分） |  |  |  | □ | 3 | 段差 |  | 日常生活 |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 2 |  |  | 空間内 |  | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □
|  | □ | 選択 |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[12 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合
[7 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下
[11 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室
[12 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[11 empty] | □ | 廊下及び階段
[11 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [31 empty] | （第11面）
（仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
[5 empty] | 価等級 |  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
９高齢者等への配慮に関すること | ９－２ | [5 empty] | 共用廊下 |  | 床の段差 |  | ・ | 経路上の段差･高低差 | [5 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) |  |  |  | □ | 仕様書 | □ | 適
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 5 | [5 empty] | ( | □ | 高低差のある場合の勾配､段について基準に適合) | [13 empty] | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | □ | 4 | □ |  | 歩行補助手摺 |  | ・ | 手摺設置 | [15 empty] | □ | 矩計図
| （共用部分） |  |  |  | □ | 3 | 該当なし |  |  |  |  | ( | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ) |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 2 |  |  | 転落防止手摺 |  | □ | 開放なし | [15 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 転落防止手摺設置(腰壁等の高さ及び手すり子間隔
が基準に適合)
[9 empty] | 幅員等 |  | □ | 有効幅員1,400 ㎜以上
|  | □ | 選択 | [7 empty] | □ | 必要な廊下幅員の確保
[9 empty] | 基準法適合 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から令第27条まで及び令第126条第1項に適合
[7 empty] | 共用階段 |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合
[9 empty] | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが20㎜以下 | [5 empty] | □ | 蹴込みが30㎜以下
[7 empty] | □ |  |  |  | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 該当なし |  | 形式等 |  | ・ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 通路等への食い込み､突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | □ | 有､踏面と同一面 |  |  |  |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 歩行補助手摺 |  | ・ | 手摺設置
[12 empty] | ( | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | )
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 開放なし
[11 empty] | □ | 転落防止手摺設置(腰壁等の高さ及び手すり子間隔
が基準に適合)
[9 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[9 empty] | 基準法適合 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から令第27条まで及び令第126条第1項に適合
[7 empty] | エレベーター |  | エレベーター |  | □ | エレベーターの設置
[9 empty] | の利用 |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーター
[7 empty] | □ |  |  |  |  | を利用し到達できる
[7 empty] | 該当なし |  | エレベーター |  | □ | 出入口幅800 ㎜以上
[9 empty] | の仕様 |  | □ | かご奥行寸法内法1,350 ㎜以上
[9 empty] | エレベーター |  | □ | エレベーターホール1.500 ㎜角以上
[9 empty] | ホールの広さ |  | ( | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[9 empty] | 経路上の |  | ・ | 経路上の段差･高低差なし | [5 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[9 empty] | 床段差等 |  |  | ( | □ | 高低差のある場合の勾配､段について基準に適合)

## 住戸（10防犯）
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [19 empty] | （第14面）
共通事項 | [19 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  |  | 自己評 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計内
|  |  |  | 価等級 |  |  | 項 目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  | 容確認
10防犯に関すること | 10-1 |  |  |  |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 平面図 | □ | 適
| 開口部の侵入 | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図
| 防止対策 |  |  |  | 避難階 |  |  | ・ | 区分bⅰ |  | 共用廊下または共用階段 |  |  |  |  | □ | 建具表
[10 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
[8 empty] | ・ | 区分bⅱ |  | バルコニー等
[10 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  | □ | 選択 |  |  |  |  | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 避難階 |  |  | ・ | 区分bⅰ |  | 共用廊下または共用階段
[5 empty] | 以外の階 |  |  |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分bⅱ |  | バルコニー等
[10 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 避難階 |  |  | ・ | 区分bⅰ |  | 共用廊下または共用階段
[5 empty] | 以外の階 |  |  |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分bⅱ |  | バルコニー等
[10 empty] | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し

## 住戸（8音）
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第15面）
―選択項目― |  |  | （ | □ | 選択 | □ | 否選択） | [20 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内
|  |  | 価等級 |  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
８音環境に関すること | □ | ８－１イ |  |  | 上階界床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ | [14 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 重量床衝撃音対策等級 | [7 empty] | □ | 均質単板スラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) |  | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | ボイドスラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) |  | □ | 平面図
|  | (等級) | [6 empty] | □ | その他 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) |  | □
[16 empty] | （等価厚さ | [5 empty] | ㎜) |  | □
| □ | ８－１ロ | [5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | [7 empty] | 最高（ |  |  |  |  | 辺）
| 相当スラブ厚 | [15 empty] | 最低（ |  |  |  |  | 辺）
|  | (cm) | [5 empty] | ・ | 受音室名・面積 |  |  |  |  | 最高（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
[14 empty] | 最低（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
|  |  | 最高 |  | 上階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最高の室の仕上)
| 上階 |  | □ | 5 |  |  | （最高） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
| □ | 該当なし | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最高 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最高等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他( | [11 empty] | ）
|  |  | 最低 |  | 上階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最低の室の仕上)
|  |  | □ | 5 |  |  | （最低） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最低 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最低等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他(
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第16面）
―選択項目― |  |  | （ | □ | 選択 | □ | 否選択） | [20 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内
|  |  | 価等級 |  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
８音環境に関すること | □ | ８－１イ |  |  | 下階界床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ | [14 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 重量床衝撃音対策等級 | [7 empty] | □ | 均質単板スラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) |  | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | ボイドスラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) |  | □ | 平面図
|  | (等級) | [6 empty] | □ | その他 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) |  | □
[16 empty] | （等価厚さ | [5 empty] | ㎜) |  | □
| □ | ８－１ロ | [5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | [7 empty] | 最高（ |  |  |  |  | 辺）
| 相当スラブ厚 | [15 empty] | 最低（ |  |  |  |  | 辺）
|  | (cm) | [5 empty] | ・ | 受音室名・面積 |  |  |  |  | 最高（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
[14 empty] | 最低（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
|  |  | 最高 |  | 下階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最高の室の仕上)
| 下階 |  | □ | 5 |  |  | （最高） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
| □ | 該当なし | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最高 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最高等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他( | [11 empty] | ）
|  |  | 最低 |  | 下階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最低の室の仕上)
|  |  | □ | 5 |  |  | （最低） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最低 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最低等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他(
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第17面）
―選択項目― |  |  | （ | □ | 選択 | □ | 否選択） | [20 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内
|  |  | 価等級 |  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
８音環境に関すること | □ | ８－２イ | 最高 |  | 上階界床 |  | 床構造の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合） | [14 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 軽量床衝撃音対策等級 |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２ | [8 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 4 | □ |  |  |  | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他 | [8 empty] | □ | 平面図
|  | (等級) | □ | 3 | 該当なし | [18 empty] | □
|  |  | □ | 2 |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合） | [14 empty] | □
| □ | ８－２ロ | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２
| 軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上構造） |  | 最低 | [5 empty] | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 5
|  |  | □ | 4 |  |  |  | ・ | 受音室名
|  | (ｄＢ) | □ | 3 |  |  |  |  | 最高（ | [6 empty] | ） | 最低（ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
|  |  | 最高 |  |  |  | 床仕上げ材の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（ | [13 empty] | ）
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 |  |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（ | [13 empty] | ）
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
|  |  | 最高 |  | 下階階床 |  | 床構造の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合） | [14 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
|  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２ | [8 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 4 | □ |  |  |  | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他 | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 3 | 該当なし | [18 empty] | □
|  |  | □ | 2 |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合） | [14 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２
|  |  | 最低 | [5 empty] | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 5
|  |  | □ | 4 |  |  |  | ・ | 受音室名
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | 最高（ | [6 empty] | ） | 最低（ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
|  |  | 最高 |  |  |  | 床仕上げ材の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（ | [13 empty] | ）
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 |  |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（ | [13 empty] | ）
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
自己評価書・設計内容説明書【共同住宅（長屋等）用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第18面）
―選択項目― |  |  | （ | □ | 選択 | □ | 否選択） | [20 empty] | （仮称）○○様邸 新築工事
| 性能表示事項 |  | 自己評 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内
|  |  | 価等級 |  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
８音環境に関すること | ８－３ |  |  |  | 界壁の |  | 界壁の構造・ | □ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | ＳＣ造 | [6 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 透過損失等級（界壁） |  | □ | 4 | 遮音性能 |  | 仕様 (最も |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ（ | [11 empty] | ㎝） |  | □ | 平面図
|  |  | □ | 3 |  |  | 性能の低い |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ（ | [11 empty] | ㎝） |  | □
|  |  | □ | 2 |  |  | もの) |  |  |  |  | 面密度（ | [9 empty] | ）相当 |  | □
| □ | 該当なし | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ（ | [11 empty] | ㎝）
[12 empty] | 面密度（ | [9 empty] | ）相当
[9 empty] | □ | ＣＢ造 |  |  | □ | れんが造 |  |  | □ | 石造
[13 empty] | 厚さ（ | [8 empty] | ㎝）
[12 empty] | 面密度（ | [9 empty] | ）相当
[9 empty] | □ | 両面モルタル塗り厚さ（ | [11 empty] | ㎜）
[9 empty] | □ | 両面プラスター塗り厚さ（ | [11 empty] | ㎜）
[7 empty] | 付帯条件 | ・ | コンセントボックスの位置等
[9 empty] | □ | 対面する位置に欠き込み設置なし
[8 empty] | ・ | 界壁の仕上げ材（ボード類）
[9 empty] | □ | 界壁とボード類の間にモルタル等の点付けによる
空隙なし
| ８－４ |  | 北面 |  | 開口部の |  | 北の方位のｻｯ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| 透過損失等級（外壁開口部） |  | □ | 3 | 遮音性能 |  | ｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕 |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 |  |  | （遮音性能が | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕 |  | □
|  |  | □ | 1 |  |  | 最低のもの） | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕 |  | □
|  |  | 東面 |  |  |  | 東の方位のｻｯ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  | □ | 3 |  |  | ｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕
|  |  | □ | 2 |  |  | （遮音性能が | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕
|  |  | □ | 1 |  |  | 最低のもの） | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕
|  |  | 南面 |  |  |  | 南の方位のｻｯ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  | □ | 3 |  |  | ｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕
|  |  | □ | 2 |  |  | （遮音性能が | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕
|  |  | □ | 1 |  |  | 最低のもの） | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕
| □ | 該当無し(北) | 西面 |  |  |  | 西の方位のｻｯ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
| □ | 該当無し(東) | □ | 3 |  |  | ｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕
| □ | 該当無し(南) | □ | 2 |  |  | （遮音性能が | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕
| □ | 該当無し(西) | □ | 1 |  |  | 最低のもの） | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕