## Sheet1
設備機器規格一覧（住宅用）
本物件の一次エネルギー消費量計算に用いる設備機器等の性能・仕様は、以下のJIS 等規格に基づくものである。
対象機器 |  |  | 性能項目 |  | 規格
暖冷房設備 | ルームエアコンディショナー |  | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-1
定格冷房消費電力
| ダクト式セントラル空調機 |  | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-2
定格冷房消費電力
定格暖房能力
定格暖房消費電力
| ガス FF暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2122
| 石油 温水暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
換気設備 | 熱交換型以外 換気設備 |  | 消費電力 |  | JIS C 9603
|  |  | 風量－静圧特性 | 壁付式 | JIS C 9603
|  |  |  | ダクト式 | JEM 1386
|  |  | 有効換気量率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  | （第一種） | ダクト式 | JRA 4056
| 熱交換型 換気設備 |  | 消費電力 |  | JIS B 8628
|  |  | 風量－静圧特性 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  |  | ダクト式 | JRA 4056
※DC（直流型）モーターを用いた定風量制御式換気扇は、製造事業者が定める標準的な圧損失時の数値とする
|  |  | 有効換気量率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  |  | ダクト式 | JRA 4056
|  |  | 温度交換効率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  |  | ダクト式 | JRA 4059
給湯設備 | ガス 給湯機 |  | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
| 石油 給湯機 |  | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3027
| 電気ヒートポンプ給湯機 |  | JIS効率（年間給湯保温効率） |  | JIS C 9220
|  |  | JIS効率（年間給湯効率） |  | JIS C 9220 またはJRA 4050
※JRA 4050に基づく年間給湯効率（APF）を用いる場合は定められた換算式によりJIS 効率に読み替えた数値とする
| 節湯水栓 |  | B1（小流量吐水性能） |  | 建築研究所 技術情報における「給湯設備 付録 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」
| 高断熱浴槽 |  | 高断熱浴槽 |  | JIS A 5532
| ガス 給湯温水暖房機 | 給湯部 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
|  | 暖房部 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2112
| 石油 給湯温水暖房機 | 給湯部 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3027
|  | 暖房部 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
太陽光発電 | 太陽電池モジュール |  | 結晶シリコン系太陽電池 |  | JIS C 8918、JIS C 8990 またはIEC 61215
|  |  | 結晶シリコン系以外の太陽電池 |  | JIS C 8991 またはIEC 61646
|  |  |  | アモルファス太陽電池 | JIS C 8939
|  |  |  | 多接合太陽電池 | JIS C 8943
| パワーコンディショナ |  | 定格負荷効率 |  | JIS C 8961
物件名 ：
設計者名：
Note on E56: 当該物件における規格等を確認した上で、設計者名を記入して下さい。