## 木造軸組構法、枠組壁工法（5・6・7地域）
木造共同住宅等 省エネ基準適合判定表（仕様基準）
地域区分 |  | 6 | 地域 |  |  | 構造・工法 |  | 木造軸組構法 | [8 empty] | 省エネ基準判定適否 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 否（たすき掛け計算）
物件名称
設計者氏名 |  | 一級 | 建築士 |  |  |  | 登録 | 第 |  | 号
【断熱材の熱抵抗値】
部位 |  |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 断熱材仕様 | [11 empty] | 熱抵抗値 （基準値） |  |  |  | 判定
[9 empty] | 種類、製品名 | [6 empty] | 厚さ |  | 熱伝導率 | 熱抵抗値
屋根又は 天井 | 屋根 |  |  | 充填断熱 | [12 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 1.1 |  | 該当部位なし
| 天井 |  |  | 充填断熱 | [12 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 0.9 |  | 該当部位なし
壁 |  |  |  | 充填断熱 | [12 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 1.1 |  | 該当部位なし
床 | 外気床 |  |  | 充填断熱 | [12 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 2.9 |  | 該当部位なし
| その他の床 |  |  | 充填断熱 | [12 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 1.7 |  | 該当部位なし
基礎壁 | 外気側 |  |  | 内断熱、外断熱 又は両面断熱 | [12 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 0.6 |  | 該当部位なし
| その他 | [15 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 0.1 |  | 該当部位なし
【開口部の熱貫流率】
部位 | 開口部仕様 | [11 empty] | 熱貫流率 （基準値） |  | 判定
| 製品名（又は建具とガラスの種類） | [9 empty] | 熱貫流率 | [7 empty] | 外皮性能 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 否（標準計算）
窓 | [12 empty] | ≦ | 4.7 | 該当部位なし
玄関ドア | [14 empty] | 不適
【一次エネ設備機器の仕様】
設備 | 仕様 | [14 empty] | 品番 |  |  |  | 備考（性能）
暖房設備 | □ | 単位住戸全体を暖房（ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの）
| □ | 居室のみ を暖房 |  | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、以下の熱源機を用い、かつ、配管に断熱被膜があるもの
ガス熱源機であって、熱効率が82.5%以上であるもの
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナーであって、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
| □ | 設置しない
冷房設備 | □ | 単位住戸全体を冷房（ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの）
| □ | 居室のみを冷房（ルームエアコンディショナーであって、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの）
| □ | 設置しない
換気設備 | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
給湯設備 | □ | ガス給湯機であって、モード熱効率が78.2%以上であるもの | [8 empty] | □ | 設置しない（※）
照明設備 | □ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している | [8 empty] | □ | 設置しない
（※）浴室等（浴室その他浴槽又は身体の洗浄を目的とした室）、台所及び洗面所がない場合
[19 empty] | 一次エネ 設備仕様 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 否（標準計算）

## 入力例
木造共同住宅等 省エネ基準適合判定表（仕様基準）
地域区分 |  | 6 | 地域 |  |  | 構造・工法 |  | 木造軸組構法 | [9 empty] | 省エネ基準判定適否 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 否（たすき掛け計算） |  |  | 入力箇所
物件名称
設計者氏名 |  | 一級 | 建築士 |  |  |  | 登録 | 第 |  | 号 | 氏名 | [16 empty] | プルダウンから選択
【断熱材の熱抵抗値】
部位 |  |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 断熱材仕様 | [12 empty] | 熱抵抗値 （基準値） |  |  |  | 判定
[9 empty] | 種類、製品名 | [7 empty] | 厚さ |  | 熱伝導率 | 熱抵抗値
屋根又は 天井 | 屋根 |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 1.1 |  | 該当部位なし
| 天井 |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 0.9 |  | 該当部位なし
壁 |  |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 1.1 |  | 該当部位なし
床 | 外気床 |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 2.9 |  | 該当部位なし
| その他の床 |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 1.7 |  | 該当部位なし
基礎壁 | 外気側 |  |  | 内断熱、外断熱 又は両面断熱 | [13 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 0.6 |  | 該当部位なし
| その他 | [16 empty] | m |  |  |  | ≧ |  | 0.1 |  | 該当部位なし
【開口部の熱貫流率】
部位 | 開口部仕様 | [12 empty] | 熱貫流率 （基準値） |  | 判定
| 製品名（又は建具とガラスの種類） | [10 empty] | 熱貫流率 | [7 empty] | 外皮性能 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 否（標準計算）
窓 | 一番性能が悪い仕様を記入して下さい | [12 empty] | ≦ | 4.7 | 該当部位なし
玄関ドア | [15 empty] | 不適
【一次エネ設備機器の仕様】
設備 | 仕様 | [15 empty] | 品番 |  |  |  | 備考（性能）
暖房設備 | □ | 単位住戸全体を暖房（ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの）
| □ | 居室のみ を暖房 |  | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、以下の熱源機を用い、かつ、配管に断熱被膜があるもの
フロン類が冷媒の電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナーであって、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
| □ | 設置しない
冷房設備 | □ | 単位住戸全体を冷房（ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの）
| □ | 居室のみを冷房（ルームエアコンディショナーであって、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの）
| □ | 設置しない
換気設備 | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
給湯設備 | □ | ガス給湯機であって、モード熱効率が78.2%以上であるもの | [9 empty] | □ | 設置しない（※）
照明設備 | □ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している | [9 empty] | □ | 設置しない
（※）浴室等（浴室その他浴槽又は身体の洗浄を目的とした室）、台所及び洗面所がない場合
[20 empty] | 一次エネ 設備仕様 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 否（標準計算）

## Sheet4
地域区分 | 部位（木造 5・6・7地域） |  |  | 設備（5・6・7地域）
5 | 屋根 | 充填断熱 | 1.1 | 暖房 | 石油熱源機であって、熱効率が87.8%以上であるもの
6 |  | 外張断熱又は内張断熱 | 1 |  | ガス熱源機であって、熱効率が82.5%以上であるもの | 石油熱源機であって、日本産業規格S3031に規定する熱効率が87.8%以上であるもの
7 | 天井 | 充填断熱 | 0.9 |  | フロン類が冷媒の電気ヒートポンプ熱源機 | ガス熱源機であって、日本産業規格S2112に規定する熱効率が82.5%以上であるもの
|  | 外張断熱又は内張断熱 | 1 | 換気 | 比消費電力が0.3W/(m3/h)以下の換気設備（熱交換設備あり）
建築士 | 壁 | 充填断熱 | 1.1 |  | 内径75mm以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備（熱交換設備なし）
一級 |  | 外張断熱又は内張断熱 | 1 |  | 内径75mm以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又は第三種換気設備
二級 | 外気床 | 充填断熱 | 2.9 |  | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
木造 |  | 外張断熱又は内張断熱 | 2.6 | 給湯 | 石油給湯機であって、モード熱効率が77.8%以上であるもの
| その他床 | 充填断熱 | 1.7 |  | ガス給湯機であって、モード熱効率が78.2%以上であるもの
□ |  | 外張断熱又は内張断熱 | ー |  | 二酸化炭素（CO2）が冷媒の電気ヒートポンプ給湯機
■
構造
木造軸組構法 | 部位（木造 4地域） |  |  | 設備（4地域）
木造枠組壁工法 | 屋根 | 充填断熱 | 1.4 | 暖房 | 石油熱源機であって、熱効率が83.0%以上であるもの
|  | 外張断熱又は内張断熱 | 1.2 |  | ガス熱源機であって、熱効率が78.9%以上であるもの
| 天井 | 充填断熱 | 1.1 |  | フロン類が冷媒の電気ヒートポンプ熱源機
|  | 外張断熱又は内張断熱 | 1.2 |  | ルームエアコンディショナーであって、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
密閉式石油ストーブであって、熱効率が86.0%以上であるもの
|  |  |  | 給湯 | 石油給湯機であって、モード熱効率が81.3%以上であるもの
ガス給湯機であって、モード熱効率が83.7%以上であるもの
二酸化炭素（CO2）が冷媒の電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS効率が2.9以上のもの